Опросный лист на автоматику парового котла

| Название предприятия Заказчика |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Тел./факс: |  |
| ФИО лица для контактов |  |
| e-mail |  |

1.Общие данные по котлу

| Наименование | Кол-во, обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Количество котлов в заказе |  |  |
| Тип котла |  |  |
| Тип горелки |  |  |
| Вид топлива |  |  |
| Количество горелок на один котел |  |  |

2.Технологические параметры

| Наименование | Макс. значение | Ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление пара на выходе котла |  | кГс/см2 |  |
| Давление газа на выходе ГРУ |  | кПа |  |
| Давление газа перед горелкой |  | кПа |  |
| Давление жидкого топлива в магистрали |  | кГс/см2 |  |
| Давление жидкого топлива перед горелкой |  | кГс/см2 |  |
| Давление воздуха перед горелкой |  | кПа |  |
| Разрежение в топке котла |  | Па |  |
| Избыточное давление в топке котла |  | кПа |  |
| Температура дымовых газов в дымоходе |  | ºС |  |

3.Розжиг и контроль пламени

| Наименование | Вид | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Розжиг | газ | автоматический |  |
|  | жидкое топливо | а) автоматический* б) полуавтоматический в) ручной | Нужное подчеркнуть |
|  | Вид |  |
| Датчик пламени | Горелки | а) фото б) ионизационный |  | Нужный вид датчика подчеркнуть |
|  | Запальника | а) фото б) ионизационный в) совмещен с датчиком горелки |  |  |
| Источник высокого напряжения | а) требуется б) есть в наличии |  |  |

*возможен только для легкого ж.т. (бензин, дизельное, печное и т.п.)

4.Защита и сигнализация

| № | Параметр | Да/Нет | Тип датчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Давления газа перед отсечным клапаном №1 для запрета розжига |  |  |
|  | Повышение/понижение давления газа перед горелкой |  |  |
|  | Проверка герметичности клапанов |  |  |
|  | Понижение давления жидкого топлива перед горелкой |  |  |
|  | Увеличение давления в топке |  |  |
|  | Уменьшение разрежения в топке |  |  |
|  | Понижение давления воздуха перед горелками (с принудительной подачей воздуха) |  |  |
|  | Повышение температуры дымовых газов (предупредительная сигнализация) |  |  |
|  | Повышение/понижение уровня воды в барабане выше максимума/ниже минимума |  |  |
|  | Повышение давления пара на выходе котла |  |  |
|  | Отказ вентилятора |  |  |
|  | Отказ дымососа |  |  |
|  | Отказ подпиточного насоса (только для котлов с позиционным) |  |  |
|  | Появление сигналов датчиков СН4 и СО |  |  |
|  | Открытое состояние горелки |  |  |
|  | Понижение давления жидкого топлива в общем трубопроводе к котлам |  |  |

*требуется по СНиП II-35-76

5.Автоматическое регулирование

| Наименование | Параметр/тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контур регулирования №1 (мощность, вид топлива: газ) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное г)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчиков давления газа и давления пара |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №2 (мощность, вид топлива: ж/т) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)дистанционное г)ручное д)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчиков давления жидкого топлива и давления пара |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №3 (воздух) |
| Вид топлива: | газ | жидкое топливо |  |
| Тип регулирования | а) плавное б) позиционное в) дистанционное г) совмещен с газом д) отсутствует | а) плавное б) позиционное в) дистанционное г) совмещен с ж/т д) отсутствует/ручное | Нужное подчеркнуть (при плавном регулировании поддерживается соотношение топливо/воздух) |
| Исполнительный механизм |  | МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика давления воздуха |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №4 (разрежение) |
| Тип регулирования | а) плавное б) позиционное в) стабилизация г) дистанционное в) отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика разрежения |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №5 (уровень воды в барабане) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)дистанционное г)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | МЭО или насос, указать тип |
| Тип датчика уровня воды |  |  |

Примечание: автоматика рассчитана на управление однофазным МЭО с напряжением 220в, без отдельно выведенной катушки тормоза. Использование трехфазных МЭО оговаривается отдельно.

6.Тягодутьевые механизмы

| Наименование | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дымосос | а)индивидуальный б)групповой в)нет | Нужное подчеркнуть |
| Управление дымососом (при наличии дымососа) | а)от щита автоматики б)местное | Нужное подчеркнуть |
| Вентилятор | а)индивидуальный б)групповой в)нет | Нужное подчеркнуть |
| Управление вентилятором (при наличии вентилятора) | а)от щита автоматики б)местное | Нужное подчеркнуть |

7.Требуемые каналы измерения температуры

| Параметр | Да/нет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| t0 воды на входе котла |  |  |
| t0 уходящих газов |  | Местный прибор (термометр) |
| t0 наружного воздуха |  | Местный прибор (термометр) |
| t0 жидкого топлива |  |  |
| t0 воздуха на горение |  | Местный прибор (термометр) |

8.Дополнительные сведения или требования

- Схема газового тракта (необходимо приложить к опросному листу)

- Источник бесперебойного питания для защиты от перегрузок и кратковременного пропадания электропитания (нужен/не нужен) ______________

- Диспетчеризация (вывод информации на компьютер) (нужна/не нужна) ______________

Данный опросный лист от ___________ согласован:

От Изготовителя                                                                                          От Заказчика

________________________                                                                   ________________________

________________________                                                                   ________________________

( Ф.И.О полностью, подпись)                                                                                                                               ( Ф.И.О полностью, подпись)