Опросный лист на общекотельную автоматику

| Название предприятия заказчика |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Тел./факс |  |
| ФИО контактного лица |  |
| e-mail |  |

1. Количество и типы котлов в котельной

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Паровые котлы |  |  |  |
| Водогрейные котлы |  |  |  |

2. Требования к ротации котлов

| Наименование | Необходимость (да/нет) | Количество дней цикла | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Паровые котлы |  |  |  |
| Водогрейные котлы |  |  |  |

3. Общекотельное оборудование

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпитка котлов |
| Питательный деаэратор |  |  |  |
| Питательный насос |  |  |  |
| Теплосеть |
| Тип теплоносителя |  |  |  |
| Тип сетевого насоса |  |  |  |
| Тип деаэратора ГВС (подпитка) |  |  |  |
| Бак аккумулятора ГВС |  |  |  |
| Тип циркуляционного насоса |  |  |  |
| Тип насоса подпитки |  |  |  |
| Бойлерная |
| Пароводяной водоподогреватель |  |  |  |
| Водо-водяной водоподогреватель |  |  |  |
| ХВО |
| Фильтр сетевой |  |  |  |
| Первая ступень |  |  |  |
| Вторая ступень |  |  |  |
| Насос повысительный |  |  |  |

4. Параметры энергоносителей

| № п/п | Наименование | Значение | Размерность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление пара в деаэраторе |  |  |  |
| 2 | Уровень в баке деаэратора |  |  |  |
| 3 | Температура деаэрированной воды |  |  |  |
| 4 | Температура поступающая в деаэратор |  |  |  |
| 5 | Температура наружного воздуха |  |  |  |
| 6 | Температура воды в коллекторе котлов |  |  |  |
| 7 | Температура воды в подающем трубопроводе системы теплоснабжения и ГВС |  |  |  |
| 8 | Температура воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения |  |  |  |
| 9 | Давление воды в подающем трубопроводе системы теплоснабжения |  |  |  |
| 10 | Давление воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения |  |  |  |
| 11 | Расход воды на подпитку |  |  |  |
| 12 | Расход прямой сетевой воды |  |  |  |
| 13 | Расход пара в коллектор |  |  |  |
| 14 | Давление пара в коллекторе после РУ |  |  |  |

5. Сигнализация

| № п/п | Параметр | Да/Нет/Тип датчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня воды в питательном деаэраторе выше max |  |
| 2 | Понижение уровня воды в питательном деаэраторе ниже min |  |
| 3 | Понижение давления воды в питательной магистрали ниже min (при постоянно работающих питательных насосах) |  |
| 4 | Понижение давления воды в питательном деаэраторе ниже min |  |
| 5 | Повышение уровня воды в деаэраторе ГВС выше max |  |
| 6 | Понижение уровня воды в деаэраторе ГВС ниже min |  |
| 7 | Понижение давления в деаэраторе ГВС ниже min |  |
| 8 | Повышение уровня в баках аккумуляторах ГВС выше max |  |
| 9 | Понижение уровня в баках аккумуляторах ГВС ниже min |  |
| 10 | Повышение уровня в баке нагретой воды выше max |  |
| 11 | Понижение уровня в баке нагретой воды ниже min |  |
| 12 | Повышение уровня в баке охлажденной воды выше max |  |
| 13 | Понижение уровня в баке охлажденной воды ниже min |  |
| 14 | Повышение уровня воды в дренажном приямке выше max |  |
| 15 | Понижение давления воды в подающей трубе системы теплоснабжения ниже min |  |
| 16 | Повышение давления воды в подающей трубе системы теплоснабжения выше max |  |
| 17 | Понижение давления воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения ниже min |  |
| 18 | Повышение давления воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения выше max |  |
| 19 | Понижение давления пара в коллекторе ниже min |  |
| 20 | Аварийное отключение питательных насосов |  |
| 21 | Аварийное отключение насосов ГВС (подпитка) |  |
| 22 | Аварийное отключение сетевых насосов |  |
| 23 | Аварийное отключение резервного ввода |  |
| 24 | Аварийное отключение рабочего ввода |  |

6. Управление насосами

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы |
| Количество, тип |  |  |  |
| Число одновременно работающих |  |  |  |
| Схема чередования |  |  |  |
| Датчик давления на всасе |  |  |  |
| Датчик давления на напорной стороне |  |  |  |
| Электроуправляемая задвижка на насосах |  |  |  |
| АВР насосов |  |  |  |
| Наличие ЧРП управления насосами |  |  |  |

| Насосы подпитки |
| --- |
| Количество, тип |  |  |  |
| Число одновременно работающих |  |  |  |
| Схема чередования |  |  |  |
| Датчик давления на всасе |  |  |  |
| Датчик давления на напорной стороне |  |  |  |
| Электроуправляемая задвижка на насосах |  |  |  |
| АВР насосов |  |  |  |
| Наличие ЧРП управления насосами |  |  |  |
| Насосы питательные |
| Количество, тип |  |  |  |
| Число одновременно работающих |  |  |  |
| Схема чередования |  |  |  |
| Датчик давления на всасе |  |  |  |
| Датчик давления на напорной стороне |  |  |  |
| Электроуправляемая задвижка на насосах |  |  |  |
| АВР насосов |  |  |  |
| Наличие ЧРП управления насосами |  |  |  |
| Корректирующие насосы |
| Количество, тип |  |  |  |
| Число одновременно работающих |  |  |  |
| Схема чередования |  |  |  |
| Датчик давления на всасе |  |  |  |
| Датчик давления на напорной стороне |  |  |  |
| Электроуправляемая задвижка на насосах |  |  |  |
| АВР насосов |  |  |  |
| Наличие ЧРП управления насосами |  |  |  |

| Циркуляционные насосы |
| --- |
| Количество, тип |  |  |  |
| Число одновременно работающих |  |  |  |
| Схема чередования |  |  |  |
| Датчик давления на всасе |  |  |  |
| Датчик давления на напорной стороне |  |  |  |
| Электроуправляемая задвижка на насосах |  |  |  |
| АВР насосов |  |  |  |
| Наличие ЧРП управления насосами |  |  |  |
| Циркуляционные насосы ГВС |
| Количество, тип |  |  |  |
| Число одновременно работающих |  |  |  |
| Схема чередования |  |  |  |
| Датчик давления на всасе |  |  |  |
| Датчик давления на напорной стороне |  |  |  |
| Электроуправляемая задвижка на насосах |  |  |  |
| АВР насосов |  |  |  |
| Наличие ЧРП управления насосами |  |  |  |
| Насосы подпитки ГВС |
| Количество, тип |  |  |  |
| Число одновременно работающих |  |  |  |
| Схема чередования |  |  |  |
| Датчик давления на всасе |  |  |  |
| Датчик давления на напорной стороне |  |  |  |
| Электроуправляемая задвижка на насосах |  |  |  |
| АВР насосов |  |  |  |
| Наличие ЧРП управления насосами |  |  |  |

7. Автоматическое регулирование

| Наименование | Параметр/Тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Питательный деаэратор |
| Контур регулирования №1 (давление) |
| Тип регулирования |  |  |
| Тип датчика |  |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Контур регулирования №2 (уровень) |
| Тип регулирования |  |  |
| Тип датчика |  |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Контур регулирования №3 (рециркуляция (давление пит.воды)) |
| Тип регулирования |  |  |
| Тип датчика |  |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Деаэратор ГВС |
| Контур регулирования №1 (давление) |
| Тип регулирования |  |  |
| Тип датчика |  |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Контур регулирования №2 (уровень) |
| Тип регулирования |  |  |
| Тип датчика |  |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Контур регулирования №3 (рециркуляция) |
| Тип регулирования |  |  |
| Тип датчика |  |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Теплосеть |
| Контур регулирования №1 (давление в обратном трубопроводе ТС) |
| Тип регулирования |  |  |
| Тип датчика |  |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Контур регулирования №2 (давление в подающем трубопроводе ТС) |
| Тип регулирования |  |  |
| Тип датчика |  |  |
| Исполнительный механизм |  |  |
| Контур регулирования №3 (температура в подающем трубопроводе ТС) |
| Тип регулирования |  |  |
| Тип датчика |  |  |
| Исполнительный механизм |  |  |

| Паропровод |
| --- |
| Контур регулирования №1 (давление в коллекторе пара) |
| Тип регулирования |  |  |
| Тип датчика |  |  |
| Исполнительный механизм |  |  |

8. Прочее оборудование

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

9. Обязательные приложения

1. Технологическая схема объекта.

2. Схема автоматизации объекта.

10. Дополнительные сведения или требования

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

От Изготовителя                                                                          От Заказчика

________________________                                                        ____________________

( Ф.И.О полностью, подпись)                                                                                                        ( Ф.И.О полностью, подпись)